## Sheet1
序号 | 采购单位 | 设备名称 | 数量 | 是否国产 | 基本配置要求 | 备注
1 | 湖塘分院 | 肺活量检测仪 | 2 | 是 | 适用批量体检使用
2 | 湖塘分院 | 妇科检查手术床 | 2 | 是
3 | 湖塘分院 | 医用除颤仪 | 1 | 是
4 | 夏履分院 | 放射科读片显示器 | 1 | 否 | 3M
5 | 夏履分院 | 自动洗板机 | 1 | 否
6 | 夏履分院 | 心电图机 | 1 | 否
7 | 夏履分院 | 监护仪 | 1 | 否
8 | 中医医院 | 电脑中频治疗仪 | 2 | 是 | 双通道独立可调，
9 | 中医医院 | 直流感应电疗机 | 2 | 是 | 用于神经衰弱和关节炎的辅助治疗
10 | 中医医院 | 神经和肌肉刺激理疗仪 | 2 | 是 | 输出≧3路
11 | 中医医院 | 踝关节持续被动活动仪 | 1 | 是 | 1、关节角度活动范围0°—90°； 2、关节角度变化速度范围：0.5°—3.5°/s；
12 | 中医医院 | 手腕关节持续被动活动仪 | 1 | 是 | 1、关节角度活动范围：0°—125°； 2、关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s
13 | 中医医院 | 肘立关节持续被动活动仪 | 1 | 是 | 1、立式支架，病人可坐着操作；2、活动支架长度可调节范围不小于50mm。固定支架和活动支架之间的夹角(α)向运动变化范围不小于100° 3、 夹角（α）的角速度调范围：低速不大于0.5°/s，高速度不小于1.5°/s，并分档可调；4、康复器设手动控制器，病人可自行控制康复器暂停或进行复位运动
14 | 中医医院 | 气压治疗仪 | 3 | 是
15 | 中医医院 | 神经和肌肉刺激理疗仪(吞咽) | 2 | 否 | 双重强度电位计：0-25mA峰值电流输出双频道输出，可分别设置强度
16 | 中医医院 | 肩关节持续被动活动仪 | 1 | 是 | 1、 关节角度活动范围：0°—150°；2、08. 关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s；3、运动方式可在水平、垂直面方向转换
17 | 中医医院 | 标准型取夹钳 | 1 | 否 | 适用于动脉瘤手术,210mm/81/4"
18 | 中医医院 | 标准型施夹钳 | 1 | 否 | 适用于动脉瘤手术，210mm/81/4"
19 | 中医医院 | 防栓治疗仪 | 3 | 是 | 最长治疗时间≧600分钟可调，可与医院现有连中央站廉洁
20 | 中医医院 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 1 | 是 | 背心式
21 | 中医医院 | ATP生物荧光监测仪 | 1 | 否 | 医用级，用于医疗机构物体表面关键点及医务人员手卫生评价
22 | 中医医院 | 中医经络检测仪 | 1 | 是 | 依据传统中医经络理论，替代中医脉诊；经络传导极体与穴位传导极体各一
23 | 中医医院 | 高频电刀 | 1 | 否 | 全功能电刀具备专用内窥镜操作模式，具备腹腔镜转换接头，适用于层流净化手术室；
24 | 中医医院 | 压力灭菌锅 | 1 | 否 | 容量≧80L，最高工作温度142度